## Slide 1
Undergraduate Thesis Defense
答辩人： 程圣福
指导教师：香港理工大学 赖溥祥 助理教授
四川大学 陈科 副教授
材料科学与工程学院 生物医学工程专业
2019.05.31
基于深度学习的光学散斑图像重建

## Slide 2
CONTENTS
引言——透过散射介质成像
1
2
3
4
相位复原用于下载数据集的图像重建
两个“目标-散斑”图像数据集
深度学习用于MNIST散斑图像重建

## Slide 3
光透过散射介质成像是一个普遍问题。当物体和相机之间没有比较清澈的环境而存在散射介质时，光信号因散射乱掉而无法对物体清晰成像。
1.1 引言——透过散射介质成像
传统光学成像系统只能接收由于散射光之间干涉而形成的散斑，而无法通过直接观测获得隐藏在散射介质之后的目标信息。
如何克服散射介质对光的散射作用，达到“看透”散射介质进行聚焦成像的目的？
火灾现场浓烟给逃生、搜救造成视觉障碍
生物医学光学成像受限于浅表组织的显微诊断
图 1[1]. 相干光通过散射介质后，随机的散射光相干叠加形成明暗变化的散斑

## Slide 4
1.2 后处理计算成像
传输矩阵(TM)方法
× 依赖传输矩阵的先验测量
× 存在噪声时，需另构造多种
重建算子，求解复杂
可基于传输矩阵求逆对散斑图像解扰恢复：
描述了透过散射介质输入输出光场之间关系：
Laser
Object
distal
l
散斑图像
Camera
Deep Neural Network model
目标图像
Scattering media
深度学习(DL)
无须任何先验知识，且重建过程更鲁棒
× 依赖大量的“目标-散斑”数据集训练
学习匹配通过散射介质的输入/输出，用于图像重建
用计算成像的方法去克服这种介质对光的散射，从而能在浑浊的散射介质里把清晰的成像再解译出来。

## Slide 5
1.3 研究现状——深度学习解决光透过散射介质成像的问题
复原塑料厚片背后的MNIST 图像
UCLA的Yair Rivenson等人在2017将深度学习用于光学显微成像后处理，表明训练后的CNN能以0.69秒/帧的速率增强低分辨率图像的视野和景深[4]
基于深度学习的光学显微镜
MIT的Syan Sinha 等人训练一个深度神经网络拟合逆衍射成像算子，证明只用ImageNet图像对训练的网络也能重建Faces-LFW图像[3]
无透镜的计算成像系统
波士顿大学的Lei Tian团队2018年针对传输矩阵方法对散射介质扰动的易感性问题，提出了“一对多”的网络训练方法，这对透过动态散射介质实现弹性成像有显著意义[5]
透过动态散射介质实现弹性成像
上海光机所的司徒国海团队尝试使用含2个变形层、4个隐藏层和1个输出层的简单网络大致复原出了一个3mm厚聚苯乙烯厚片背后的MNIST 手写数字体图像[2]

## Slide 6
CONTENTS
两个“目标-散斑”图像数据集
1
2
3
4
相位复原用于下载数据集的图像重建
引言——透过散射介质成像
深度学习用于MNIST散斑图像重建

## Slide 7
2.1 光学实验采集MNIST数据库的散斑图案
(a)
(b)
图 2. 采集散斑图像的实验设置. 相位物体施加到液晶空间光调制器(SLM)上，SLM能将MNIST图像的8位(0-255)灰度级转换为0-2π 的相位延迟，用于对入射激光进行相位调制。(a) 实物图. (b) 原理插图.
搭建如下光路，基于MNIST图像数据库，采集了20000张相应的散斑图案形成“目标-散斑”图像数据集。
数据集 | 数目 | 在MNIST数据库中位置
训练集 | 19800对 | 1~8000, 10001~20000
测试集 | 200对 | 8001~10,000

## Slide 8
2.2 下载包含散射介质传输矩阵的实验数据集[6]

## Slide 9
CONTENTS
1
2
3
4
相位复原用于下载数据集的图像重建
两个“目标-散斑”图像数据集
深度学习用于MNIST散斑图像重建
引言——透过散射介质成像

## Slide 10
3.1 相位复原问题
相位复原问题是从复信号线性变换的幅度测量中重建原信号。给定幅度测量结果 ,其中 是已知的线性测量算子，确定复信号 .
CCD或CMOS相机只能测量光场幅度而无法测相位，因此有必要开发从幅度测量结果恢复出物体相位的算法。
相干光场在自由空间传播，可用夫琅禾费衍射描述其远场分布
大多数光学成像模态都依赖夫琅禾费衍射, 光波的远场（像面）对应近场（物面）的傅里叶变换
依赖夫琅禾费衍射的光学成像模态
透过散射介质成像
傅里叶变换(FT)
传输矩阵 (TM)
线性测量算子
大部分相位复原问题都是基于复信号的傅里叶幅度重建原来信号，测量算子为傅里叶变换

## Slide 11
假定散射过程线性，输入光场 ，给定幅度测量 ，其中
代表介质的传输矩阵，且 是噪声项，确定 .
3.2 透过散射介质成像场景下的相位复原
只要提前测得散射介质的传输矩阵，就能利用相位复原中的GS迭代算法，以传输矩阵为测量算子，从散斑强度图重建出施加在SLM上的相位物体，算法框图如下：
测量域限制
传输矩阵(TM): A
TM伪逆矩阵: Ag

## Slide 12
3.3 相位复原用于下载数据集的图像重建
图 4. 第一行包括5个施加到SLM并投射到散射介质的40 x 40目标图像.第二行由相机测得相应的256 x 256散斑图案组成.第三行对应使用TM测量算子的GS算法经100次迭代的重建结果.
仅需要测量结果的幅度值而非复信号
当测量含噪声时，GS迭代算法更为简便且鲁棒性好
× 依赖传输矩阵的先验测量
利用下载的包含散射介质传输矩阵的实验数据集[6]，使用TM为测量算子的GS迭代算法能从测得的散斑图像有效地重建出施加在SLM上的目标图像。

## Slide 13
CONTENTS
1
2
3
4
引言——透过散射介质成像
深度学习用于MNIST散斑图像重建
两个“目标-散斑”图像数据集
相位复原用于下载数据集的图像重建

## Slide 14
4.1 深度学习实现逆散射成像
散斑图像重建
图像标签(Ground truths)
改进的 “U-Net”
散斑图像
a.边缘0填充与8倍上采样
b. 图像数据集(0,1) 归一化
c. Pytorch加载
数据预处理
训练集10,000个图像对+ 验证集200个图像对，测试集：200个图像对

## Slide 15
改进的 “U-Net”
训练集10,000个图像对+ 验证集200个图像对，测试集：200个图像对
散斑图像重建
图像标签(Ground truths)
散斑图像

## Slide 16
4.2 Modified “U-Net” [7]with dense blocks employed
256 x 256
256 x 256
1
64
128 x128
128 x 128
128
64 x 64
64 x 64
256
32 x32
512
32 x32
16 x 16
1024
32 x32
512+1024
256+256
32 x32
128+128
64 x 64
64 x 64
128 x128
128 x 128
32
64 x 64
64+64
256 x 256
256 x 256
256 x 256
1
dense block
max pool 2x2
up-conv 2x2
conv-conv
D1
D2
D3
D4
D5
U4
U3
U2
U1
Output
Input
Skip connection
Dense Block
Conv2d+BN+ReLU+Dropout
16 x 16

## Slide 17
Epoch1
Epoch3
Epoch4
Epoch5
Epoch13
4.3 深度学习——训练过程重建结果
图5. 使用MSE误差函数，网络在不同的批训练回合中每隔1000次迭代的输出重建结果

## Slide 18
Epoch1
Epoch2
Epoch3
Epoch4
Epoch5
4.3 深度学习——训练过程重建结果
图5. 使用NPCC误差函数，网络在不同的批训练回合中每隔1000次迭代的输出重建结果

## Slide 19
Ground truth
Epoch1
Epoch2
Epoch3
Epoch4
Epoch5
Epoch6
MSE
MSE
NPCC
NPCC
4.4 深度学习——测试集重建结果定性分析
图6. 分别使用 MSE 和 NPCC误差函数，不同训练回合下的网络用于测试集上图像“6”和“8”的重建结果

## Slide 20
误差函数 | 视觉识别率 | 均方差(MSE) | 线性关联系数(PCC) | 能识别所需的最小训练回合
MSE | 122/200 (61%) | 0.1971776 | 0.7035744 | 5
NPCC | 200/200 (100%) | 0.6607372 | 0.905956 | 1
(a)
(b)
4.4 深度学习——测试集重建结果定量分析
图7. 分别使用(a) MSE and (b) NPCC 误差函数训练的网络，在训练和验证过程中的误差下降曲线
表1. 分别使用 MSE 和 NPCC误差函数训练的网络用于测试集重建，图像质量指标对比

## Slide 21
总结与展望
在透过散射介质成像场景下，傅里叶变换测量算子拓展为散射矩阵(TM)测量算子进行相位复原，能有效地重建目标图像，但依赖介质传输矩阵的先验测量；
利用深度学习匹配通过散射介质的输入/输出，实现散斑图像重建，不需要任何先验知识，但依赖大量的“目标-散斑”图像对训练网络；
负关联系数(NPCC)误差函数训练的重建网络收敛更快，且图像质量评价表明，PCC较MSE与人眼的主观评价更接近；
研究总结
研究展望
基于深度学习实现透过散射介质成像，网络结构要进一步建模拟合物理散射过程，以期获得较好的散斑重建效果；
利用残差网络ResNet18对散斑图像做进一步分类识别，以证实看似随机的散斑图案包含目标图像的数字体信息。

## Slide 22
Reference
[1]. 和河向, 周建英. 超常规光学透视成像研究进展——散射光成像技术介绍[J]. 物理, 2016, 45(10):660-666.
[2]. Lyu. Meng, W.H., Li. Guowei, Situ. Guoha, "Exploit imaging through opaque wall via deep learning," arXiv:1708.07881, 2017.
[3]. Sinha, A., J. Lee, S. LiG. Barbastathis, "Lensless computational imaging through deep learning," Optica. 4(9), 2017: 1117-1125.
[4]. Rivenson, Y., Z. Gorocs, H. Gunaydin, Y.B. Zhang, H.D. Wang, and A. Ozcan, "Deep learning microscopy," Optica. 4(11), 1437-1443 (2017).
[5]. Li, Y.Z., Y.J. XueL. Tian, "Deep speckle correlation: a deep learning approach toward scalable imaging through scattering media," Optica. 5(10), 2018: 1181-1190.
[6]. Metzler, C.A., M.K. Sharma, S. Nagesh, R.G. Baraniuk, O. Cossairt, and A. Veeraraghavan, "Coherent Inverse Scattering via Transmission Matrices: Efficient Phase Retrieval Algorithms and a Public Dataset," 2017 Ieee International Conference on Computational Photography (Iccp 2017), 2017: 51-66.
[7]. Li, Y.Z., Y.J. XueL. Tian, "Deep speckle correlation: a deep learning approach toward scalable imaging through scattering media," Optica. 5(10), 2018: 1181-1190.

## Slide 23: Any Question?
谢谢老师同学们聆听！